|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top of Form

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prilog 5 Detaljni podaci o mreži 'Mjerna mreža Termoelektrane Plomin'**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **I. PODACI O MREŽI** |
| I.1. | Naziv | Mjerna mreža Termoelektrane Plomin |
| I.2. | Kratica | IS05 |
| I.3. | Tip mreže | lokalna industrija |  |
| I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje |  |
| I.4.1 | Naziv | HEP - Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin |  |
| I.4.2 | Ime odgovorne osobe | Valdi Franković |  |
| I.4.3 | Adresa | Plomin bb52234 Plomin Kršan Plomin |  |
| I.4.4 | Telefon | 052863244 |  |
| I.4.5 | Fax | 052863191 |  |
| I.4.6 | e-mail | valdi.frankovic@hep.hr |  |
| I.4.7 | Web adresa | www.hep.hr |  |
| I.5. | Obavijest o vremenu | lokalno |  |

|  |
| --- |
| Popis postaja u mreži 'Mjerna mreža Termoelektrane Plomin'* [Ripenda](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)
* [Sv. Katarina](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)
* [Plomin](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)
* [Klavar](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)
 |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

Unose se podaci sukladno Prilogu 1 Pravilnika o razmjeni informacija iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka. [(Narodne novine)](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) Bottom of Form |
| **Podaci o postaji 'Ripenda'**

|  |
| --- |
| **II. PODACI O POSTAJI - postaja s automatskim prikupljanjem podataka Postaja u fazi spajanjahttp://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/images/unchecked.gif** |
| **II.1. Opći podaci** |
| II.1.1. | Ime postaje | Ripenda |
| II.1.2. | Ime grada | 52234 Plomin Kršan Plomin |
|  | Opis lokacije | Ripenda Verbanci |
| II.1.3. | Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka | TE01 |
| II.1.4. | Kod postaje | IS0501 |
| II.1.5. | Ime stručne institucije koja odgovara za postaju | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije |
| II.1.6. | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Istarska županija, Agencija za zaštitu okoliša |
| II.1.7. | Ciljevi mjerenja | Procijena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda |
| II.1.8. | Geografske koordinate |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | y | x |
| mjereno |  |  |  |
| izračunato | stupnjevi | minute | sekunde |
| dužina | 14 | 8 | 20,30 |
| širina | 45 | 6 | 35,10 |

 |
| II.1.9. | NUTS |  |
| II.1.10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | PM10, NO2, SO2, O3, |
| II.1.11. | Meteorološki parametri | mjere se |
| II.1.12. | Druge informacije |  |
| II.1.13. | Fotografija postaje |  |
| **II.2. Klasifikacija postaje** |
| II.2.1. | Tip područja | Ruralno |
| II.2.2. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| II.2.3.4. | Industrijske postaje |
| -tip industrije | Termoelektrana |
| -udaljenost od izvora/područja izvora (m) | 0 |
| II.2.3.5. | Ruralne pozadinske postaje |
| -blizina grada | 0 |
| -regionalne | Ne |
| -daljinski prijenos | Ne |
| **III. INFORMACIJE O MJERNOJ TEHNICI PO ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA** |
| **III.1. Mjerna oprema** |
|

| **Analit** | **III.1.1. Naziv mjerne opreme** | **III.1.2. Analitička ili mjerna metoda** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lebdeće čestice (<10µm) (PM10) | TEOM | vibracija |  |
| dušikov dioksid (NO2) | automastki analizator | kemiluminiscencija |  |
| sumporov dioksid (SO2) | automatski analizator | UV fluorescencija |  |
| ozon (O3) | automatski analizator | UV apsorpcija |  |

 |
| **III.2. Značajke uzorkovanja** |
| III.2.1. | Lokacija mjernog mjesta (opisno) | Ripenda Verbanci |
| III.2.2. | Visina mjesta uzorkovanja (m) |  |
| III.2.3. | Učestalost integriranja podataka | 1-satno, 24-satno |
| III.2.4. | Vrijeme uzorkovanja | dnevno |

 |

|  |
| --- |
| Postaja[Trenutni podaci s postaje](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/postajaSimple.jsf?id=180) |
| Mreža [Detaljni podaci o mreži 'Mjerna mreža Termoelektrane Plomin'](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) |
| Ispis[Popis mreža za ispis](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) |
| Ispis[Popis mreža i postaja za ispis](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) |
|

|  |
| --- |
| http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/images/Print_printer.png[Ispiši](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) |

 |

 |

Unose se podaci sukladno Prilogu 1 Pravilnika o razmjeni informacija iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka. [(Narodne novine)](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)

Vidi ovo :

|  |  |
| --- | --- |
| Ime stručne institucije koja odgovara za postaju | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije |

|  |  |
| --- | --- |
| Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Istarska županija, Agencija za zaštitu okoliša |

|  |  |
| --- | --- |
| Ciljevi mjerenja | Procijena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda |

2012. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. [**Izrada i podrška © Ekonerg - Laboratorij za zrak**](http://www.ekonerg-laboratorij.com/)