|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top of Form   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Prilog 5 Detaljni podaci o mreži 'Mjerna mreža Termoelektrane Plomin'**   |  | | --- | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **I. PODACI O MREŽI** | | | | I.1. | Naziv | Mjerna mreža Termoelektrane Plomin | | I.2. | Kratica | IS05 | | | I.3. | Tip mreže | lokalna industrija |  | | I.4. | Tijelo odgovorno za upravljanje | |  | | I.4.1 | Naziv | HEP - Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin |  | | I.4.2 | Ime odgovorne osobe | Valdi Franković |  | | I.4.3 | Adresa | Plomin bb52234 Plomin Kršan Plomin |  | | I.4.4 | Telefon | 052863244 |  | | I.4.5 | Fax | 052863191 |  | | I.4.6 | e-mail | valdi.frankovic@hep.hr |  | | I.4.7 | Web adresa | www.hep.hr |  | | I.5. | Obavijest o vremenu | lokalno |  |  |  | | --- | | Popis postaja u mreži 'Mjerna mreža Termoelektrane Plomin'   * [Ripenda](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) * [Sv. Katarina](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) * [Plomin](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) * [Klavar](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |   Unose se podaci sukladno Prilogu 1 Pravilnika o razmjeni informacija iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka. [(Narodne novine)](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)  Bottom of Form | | |
| **Podaci o postaji 'Ripenda'**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **II. PODACI O POSTAJI - postaja s automatskim prikupljanjem podataka Postaja u fazi spajanjahttp://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/images/unchecked.gif** | | | | **II.1. Opći podaci** | | | | II.1.1. | Ime postaje | Ripenda | | II.1.2. | Ime grada | 52234 Plomin Kršan Plomin | |  | Opis lokacije | Ripenda Verbanci | | II.1.3. | Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka | TE01 | | II.1.4. | Kod postaje | IS0501 | | II.1.5. | Ime stručne institucije koja odgovara za postaju | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | | II.1.6. | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Istarska županija, Agencija za zaštitu okoliša | | II.1.7. | Ciljevi mjerenja | Procijena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda | | II.1.8. | Geografske koordinate | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | h | y | x | | mjereno |  |  |  | | izračunato | stupnjevi | minute | sekunde | | dužina | 14 | 8 | 20,30 | | širina | 45 | 6 | 35,10 | | | II.1.9. | NUTS |  | | II.1.10. | Onečišćujuće tvari koje se mjere | PM10, NO2, SO2, O3, | | II.1.11. | Meteorološki parametri | mjere se | | II.1.12. | Druge informacije |  | | II.1.13. | Fotografija postaje |  | | **II.2. Klasifikacija postaje** | | | | II.2.1. | Tip područja | Ruralno | | II.2.2. |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | II.2.3.4. | Industrijske postaje | | | -tip industrije | | Termoelektrana | | -udaljenost od izvora/područja izvora (m) | | 0 | | II.2.3.5. | Ruralne pozadinske postaje | | | -blizina grada | | 0 | | -regionalne | | Ne | | -daljinski prijenos | | Ne | | **III. INFORMACIJE O MJERNOJ TEHNICI PO ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA** | | | | **III.1. Mjerna oprema** | | | | | **Analit** | **III.1.1. Naziv mjerne opreme** | **III.1.2. Analitička ili mjerna metoda** |  | | --- | --- | --- | --- | | lebdeće čestice (<10µm) (PM10) | TEOM | vibracija |  | | dušikov dioksid (NO2) | automastki analizator | kemiluminiscencija |  | | sumporov dioksid (SO2) | automatski analizator | UV fluorescencija |  | | ozon (O3) | automatski analizator | UV apsorpcija |  | | | | | **III.2. Značajke uzorkovanja** | | | | III.2.1. | Lokacija mjernog mjesta (opisno) | Ripenda Verbanci | | III.2.2. | Visina mjesta uzorkovanja (m) |  | | III.2.3. | Učestalost integriranja podataka | 1-satno, 24-satno | | III.2.4. | Vrijeme uzorkovanja | dnevno | | |  | | --- | | Postaja[Trenutni podaci s postaje](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/postajaSimple.jsf?id=180) | | Mreža [Detaljni podaci o mreži 'Mjerna mreža Termoelektrane Plomin'](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) | | Ispis[Popis mreža za ispis](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) | | Ispis[Popis mreža i postaja za ispis](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) | | |  | | --- | | http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/images/Print_printer.png[Ispiši](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf) | | |

Unose se podaci sukladno Prilogu 1 Pravilnika o razmjeni informacija iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka. [(Narodne novine)](http://lokalnemreze.azo.hr/iszo/iskzl/mrezaPostaja.jsf)

Vidi ovo :

|  |  |
| --- | --- |
| Ime stručne institucije koja odgovara za postaju | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije |

|  |  |
| --- | --- |
| Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci | Istarska županija, Agencija za zaštitu okoliša |

|  |  |
| --- | --- |
| Ciljevi mjerenja | Procijena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda |

2012. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. [**Izrada i podrška © Ekonerg - Laboratorij za zrak**](http://www.ekonerg-laboratorij.com/)